Задания для проведения школьного этапа городского

фестиваля профессиональных проб

Пример проведения профессиональной пробы по направлению

«Электромонтажные работы»

Задание:

- По электрическим принципиальной и монтажной схемам жилой комнаты сделать все подключения на стенде.

- Проверить работоспособность стенда.

Оборудование: стенд с

- проводом электрическим ПВ-2-3 м;

- автоматом двухфазным 1 шт.;

- розеткой - 2 шт (6 Ам);

- выключателем - 2 шт.;

- блоком питания;

- патроном, лампочкой.

Ориентировочное время на выполнение задания: 20-25 минут.

Ход профессиональной пробы: Используя оборудование и чертежи, в установленное время выполнить задание.

Приложение 1

Приложение 2